Název subjektu: BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Název objektu: Laboratoř Chrudim

Číslo akreditovaného objektu: 1012

Osvědčení o akreditaci č.: 398/2024

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 15.8.2024

Pracoviště zkušební laboratoře:

1.	Laboratoř Chrudim	Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

2.	Pracoviště Dražkovice	Dražkovice č. p. 212, 533 33 Pardubice V

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*1 | Stanovení teploty | SOP - 01 (ČSN 75 7342) | Voda, voda teplá, voda ke koupání | A |
| 2*1 | Stanovení redox potenciálu (ORP) | SOP - 02 (ČSN 75 7367) | Voda podzemní, voda ke koupání | A |
| 3*1 | Stanovení celkového a volného chloru (komerční analytická souprava firmy HACH) a vázaného chloru výpočtem z naměřených hodnot | SOP - 03 A (Aplikační listy firmy HACH) | Voda pitná, balená voda, voda teplá, voda ke koupání | - |
| 41 | Stanovení volného a vázaného chlóru kolorimetrickou metodou | SOP - 04 (ČSN EN ISO 7393-2) | Voda pitná, balená voda, voda ke koupání | A |
| 5*1 | Stanovení pachu a chuti - orientační senzorické zkoušky | SOP - 05 (ČSN EN 1622; ČSN 75 7340) | Voda pitná, balená voda | - |
| 6*1 | Stanovení rozpuštěného kyslíku - metoda s optickým senzorem | SOP - 06 A (ČSN ISO 17289; Aplikační listy firmy HACH) | Voda, voda ke koupání | A |
| 7*1 | Stanovení ozónu - komerční analytická souprava firmy HACH | SOP - 07 (Aplikační listy firmy HACH) | Voda pitná, balená voda, voda ke koupání | - |
| 8*1 | Stanovení průhlednosti Secciho deskou | ČSN 75 7340 | Voda ke koupání | - |
| 91 | Stanovení zákalu nefelometricky - komerční analytické soupravy | SOP - 09 A (ČSN EN ISO 7027-1) | Pitná voda, balená voda, teplá voda, voda ke koupání, voda podzemní, povrchová | - |
| 10*1 | Stanovení zákalu nefelometricky - komerční analytická souprava firmy HANNA | SOP - 09 B (Metodika firmy HANNA) | Pitná voda, balená voda, teplá voda, voda ke koupání, voda podzemní, povrchová | - |
| 111 | Stanovení pH potenciometricky | SOP - 11 (Jednotné pracovní postupy – Analýza půd, postup č. 30040.1, ÚKZÚZ Brno 2010; ČSN EN ISO 10390) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady, komposty | A, D |
| 121 | Stanovení konduktivity | SOP - 12 A (ČSN EN 27888) | Voda, vodný výluh | A |
| 131 | Stanovení sušiny gravimetricky | SOP - 13 (Jednotné pracovní postupy – Zkoušení hnojiv, postup č. 20001.1, ÚKZÚZ Brno 2020; ČSN EN 15934) | Zeminy, kaly, pevné odpady, komposty, sedimenty | A, D |
| 141 | Stanovení spalitelných látek (popel) gravimetricky | SOP - 14 (Jednotné pracovní postupy – Zkoušení hnojiv, postup č. 20010.1, ÚKZÚZ Brno 2020; ČSN EN 15935) | Zeminy, kaly, pevné odpady, komposty, sedimenty | A, D |
| 151 | Stanovení rozpuštěných látek (RL 105 °C) gravimetricky | SOP - 15 (ČSN 75 7346) | Voda, vodný výluh | A |
| 161 | Stanovení nerozpuštěných látek (NL 105 °C) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek (NL 550 °C) gravimetricky | SOP - 16 (ČSN EN 872; ČSN 75 7350) | Voda | A, D |
| 171 | Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) gravimetricky po filtraci filtrem ze skleněných vláken | SOP - 17 (ČSN 75 7347) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 181 | Stanovení fluoridů iontově selektivní elektrodou | SOP - 18 (ČSN ISO 10359-1) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 191 | Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK-5) standardní zřeďovací metodou s potlačením nitrifikace membránovou sondou | SOP - 19 (ČSN EN ISO 5815-1) | Voda | A, D |
| 201 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr) spektrofotometricky – komerční analytická souprava firmy HACH, komerční analytická souprava Spectroquant firmy Merck | SOP - 20 (ČSN ISO 15705; Aplikační listy firmy HACH; Aplikační listy firmy Merck) | Voda, voda teplá, vodný výluh | - |
| 211 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr) - titrační metoda | SOP - 21 (ČSN ISO 6060) | Voda, voda teplá, vodný výluh | A, D |
| 221 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSK-Mn) titračně | SOP - 22 (ČSN EN ISO 8467) | Voda, voda ke koupání, teplá voda, vodný výluh | A, D |
| 231 | Stanovení amonných iontů (NH4) manuální spektrofotometrickou metodou, amoniakálního dusíku (N-NH4) a volného amoniaku dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 23 (ČSN ISO 7150-1; Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydání, VŠCHT Praha 2009) | Voda, voda teplá, vodný výluh | A, D |
| 241 | Stanovení dusitanů (NO2) spektrofotometricky s kyselinou sulfanilovou a N-(1-naftyl)-1,2-ethylendiamindihydrochloridem a dusitanového dusíku (N-NO2) dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 24 (ČSN EN 26777) | Voda, voda teplá, vodný výluh | A, D |
| 251 | Stanovení N-NO3 iontově selektivní elektrodou | SOP - 25 (Zbíral, J., Malý, S., Váňa M. a kol: Jednotné pracovní postupy – Analýza půd III, ÚKZÚZ Brno 2011) | Zeminy, sedimenty, kaly, pevné odpady | A, D |
| 261 | Stanovení dusičnanů (NO3) spektrofotometricky v UV oblasti | SOP - 26 (Horáková, M., Lischke, P., Grünwald, A.: Chemické a fyzikální metody analýzy vod, Praha 1986) | Voda pitná, balená voda | A, D |
| 271 | Stanovení celkového dusíku (N-celk.) jako dusičnanů spektrofotometricky po oxidaci činidlem Crack Set firmy Merck a dusíku anorganického (N-anorg. ) dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 27 (Aplikační listy firmy Merck) | Voda, voda teplá, vodný výluh | - |
| 281 | Stanovení rozpuštěných anorganických fosforečnanů – komerční analytická souprava Spectroquant firmy Merck | SOP - 28 (Aplikační listy firmy Merck) | Voda, voda teplá, vodný výluh | - |
| 291 | Stanovení celkového fosforu (P-celk.) po převedení na fosforečnany činidlem Crack Set firmy Merck | SOP - 29 (Aplikační listy firmy Merck) | Voda, vodný výluh | - |
| 301 | Stanovení N-NH4 spektrofotometricky | SOP - 30 (Zbíral, J., Malý, S., Váňa M. a kol: Jednotné pracovní postupy – Analýza půd III, ÚKZÚZ Brno 2011) | Zeminy, sedimenty, kaly, pevné odpady | A, D |
| 311 | Stanovení veškerých a volných kyanidů po destilaci spektrofotometricky | SOP - 31 (ČSN ISO 6703-1:1995; ČSN ISO 6703-2; ČSN 75 7415) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 321 | Stanovení jednosytných fenolů těkajících s vodní parou spektrofotometricky s aminoantipyrinem | SOP - 32 (ČSN ISO 6439) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 331 | Stanovení šestimocného chrómu (CrVI) spektrofotometricky | SOP - 33 (ČSN ISO 11083; ČSN EN ISO 18412) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 341 | Stanovení chloridů argentometrickou titrací podle Mohra a dopočet obsahu vodorozpustných chloridů v sušině z hodnot zjištěných ve vodném výluhu | SOP - 34 (ČSN ISO 9297) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 351 | Stanovení chloridů argentometricky s microcoulometrickou generací Ag+ a potenciometrickou detekcí bodu ekvivalence a dopočet obsahu vodorozpustných chloridů v sušině z hodnot zjištěných ve vodném výluhu | SOP - 35 (Firemní manuál Labtech) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 361 | Stanovení síranů titračně dusičnanem olovnatým a dopočet obsahu vodorozpustných síranů v sušině z hodnot zjištěných ve vodném výluhu | SOP - 36 (ČSN 75 7477) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 371 | Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK-4,5) a KNK-8,3 neutralizační titrací a dopočet forem oxidu uhličitého z naměřených hodnot KNK a zásadové neutralizační kapacity ZNK | SOP - 37 (ČSN EN ISO 9963-1; ČSN 75 7373) | Voda pitná, podzemní | A, D |
| 381 | Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK-8,3) a ZNK-4,5 neutralizační titrací | SOP - 38 (ČSN 75 7372) | Voda pitná, podzemní | A, D |
| 391 | Stanovení sumy vápníku a hořčíku (tvrdost vody) a vápníku komplexometricky a hořčíku dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 39 (ČSN ISO 6059; ČSN ISO 6058) | Voda pitná, balená voda, povrchová, podzemní, voda topná | A, D |
| 401 | Stanovení Fe(II) absorpční spektrometrií s o-fenantrolinem a Fe(III) dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 40 (ČSN ISO 6332) | Voda pitná, podzemní | A, D |
| 411 | Stanovení prvků metodou AAS/plamen a dopočet tvrdosti vody z naměřených hodnot vápníku a hořčíku | SOP - 41 (ČSN EN ISO 5961; ČSN ISO 7980; ČSN ISO 8288; ČSN 75 7400; ČSN EN 1233) | Voda, vodný výluh | A, B, D |
| 421 | Stanovení prvků metodou AAS/plamen | SOP - 42 (ČSN EN ISO 5961; ČSN ISO 7980; ČSN ISO 8288; ČSN 75 7400; ČSN EN 1233) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, B, D |
| 431 | Stanovení prvků metodou AAS/plamen | SOP - 43 (ČSN EN ISO 5961; ČSN ISO 7980; ČSN ISO 8288; ČSN 75 7400; ČSN EN 1233) | Pracovní prostředí, emise (absorbát, kondenzát, filtr) | B, D |
| 441 | Stanovení prvků metodou AAS/ETA | SOP - 44 (ČSN EN ISO 5961; ČSN EN ISO 15586) | Voda, voda ke koupání, vodný výluh | A, B, D |
| 451 | Stanovení prvků metodou AAS/ETA | SOP - 45 (ČSN EN ISO 5961; ČSN EN ISO 15586) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, B, D |
| 461 | Stanovení prvků metodou AAS/ETA | SOP - 46 (ČSN EN ISO 5961; ČSN EN ISO 15586) | Pracovní prostředí, emise (absorbát, kondenzát, filtr) | B, D |
| 471 | Stanovení rtuti pomocí analyzátoru AMA-254 | SOP - 47 (ČSN 75 7440) | Voda, vodný výluh; Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady, Emise a pracovní prostředí (absorbát, kondenzát, filtr) | A, D |
| 481 | Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie a stanovení celkové mineralizace dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 48 (ČSN ISO 9964-3; ČSN 75 7358) | Voda | A, D |
| 491 | Stanovení chlorofylu-a spektrofotometricky | SOP - 49 (ČSN ISO 10260) | Voda povrchová, voda ke koupání | D |
| 501 | Stanovení objemové aktivity radonu 222Rn gamaspektrometricky | SOP - 50 (ČSN 75 7624) | Pitná voda, balená voda, podzemní voda | - |
| 51*1 | Stanovení oxidu chloričitého spektrofotometricky - komerční analytická souprava firmy HACH | SOP - 03 B (Aplikační listy firmy HACH) | Voda pitná, balená voda, voda teplá, voda ke koupání | - |
| 521 | Stanovení celkových kyanidů spektrofotometricky po destilaci | SOP - 52 (EPA Method 9013A; ČSN 75 7415) | Zeminy, pevné odpady | A, D |
| 531 | Stanovení fenolů těkajících s vodní parou spektrofotometricky | SOP - 53 (EPA Method 420.1; ČSN ISO 6439) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady | A, D |
| 541 | Stanovení huminových látek (HL) spektrofotometricky | SOP - 54 (ČSN 75 7536) | Voda pitná, balená voda, povrchová, podzemní, surová voda určená k úpravě na vodu pitnou | D |
| 551 | Stanovení barvy spektrofotometricky | SOP - 55 (ČSN EN ISO 7887, metoda C) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 561 | Stanovení absorbance UV záření vlnové délky 254 nm | SOP - 56 (ČSN 75 7360) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 571 | Stanovení reaktivního křemíku spektrofotometricky s molybdenanem amonným | SOP - 57 (ČSN 75 7481) | Voda pitná, povrchová, podzemní, voda pro energetické účely | A, D |
| 581 | Stanovení vybraných derivátů fenolů metodou GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 58 (EPA Method 8041A; EPA Method 3550C; EPA Method 3650B) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady | A, B, D |
| 591 | Stanovení pH potenciometricky | SOP - 10 A (ČSN ISO 10523) | Voda, voda teplá, voda ke koupání, vodný výluh | A, D |
| 60*1 | Stanovení pH potenciometricky | SOP - 10 B (ČSN ISO 10523) | Voda, voda teplá, voda ke koupání | A, D |
| 611 | Stanovení nepolárních extrahovatelných látek/ extrahovatelných látek (NEL/EL) metodou infračervené spektrometrie | SOP - 61 (ČSN 75 7505:1998; ČSN 75 7506) | Voda, vodný výluh | D |
| 621 | Stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) metodou infračervené spektrometrie | SOP - 62 (TNV 75 8052) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, D |
| 631 | Stanovení těkavých organických látek metodou statické head space GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 63 (ČSN EN ISO 10301) | Voda, voda teplá | A, B, D |
| 641 | Stanovení těkavých organických látek metodou head space GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 64 (ČSN EN ISO 22155) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady, kaly | A, B, D |
| 651 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků metodou GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 65 (ČSN EN 17503) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady, kaly, asfaltové směsi | A, B, D |
| 661 | Stanovení sumy uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie (GC/FID) | SOP - 66 (ČSN EN ISO 9377-2) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 671 | Stanovení sumy uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie (GC/FID) | SOP - 67 (ČSN EN 14039; ČSN P CEN ISO/TS 16558-2) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady, kaly | A, D |
| 681 | Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 68 (ČSN EN ISO 6468) | Voda, vodný výluh | A, B, D |
| 691 | Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 69 (ČSN EN 61619; ČSN EN 17322; DIN 38407-2:1993) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady, kaly, ropné produkty | A, B, C |
| 701 | Stanovení vybraných organochlorových pesticidů (OCP) a chlorbenzenů metodou GC/MS po extrakci kapalina/kapalina a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 70 (ČSN EN ISO 6468) | Voda, vodný výluh | A, B, D |
| 711 | Stanovení vybraných pesticidů metodou GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 71 (DIN 38407-2:1993; EPA Method 8270C; EPA Method 8141B; EPA Method 3550C) | Zeminy, sedimenty, pevné odpady, kaly | A, B, D |
| 721 | Stanovení methanu metodou plynové chromatografie GC/FID | SOP - 72 (ČSN EN 482, Supelco, Application Note 10, 1994) | Půdní vzduch, skládkový plyn | D |
| 731 | Stanovení lehkých těkavých uhlovodíků (methan, ethan, ethen) metodou plynové chromatografie GC/FID | SOP - 73 (Lewin,K., Blakey, N.C., Cooke, D.A.: The Validation of Methodology in the Determination of Methane in Water – Final Report No. 21/1990. Water Research Centre, Marlow, Buckinghamshire SL7 2HD) | Podzemní voda | B, D |
| 741 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 74 (ČSN EN ISO 17993) | Voda, vodný výluh | A, B, D |
| 751 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 75 (Plhalová, Š., Veverková I.: Stanovení PAH v půdách metodou HPLC, Bulletin laboratorního odboru 2/2003, ÚKZÚZ Brno) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, B, D |
| 761 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou GC/MS a dopočet sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 76 (ČSN P ISO/TS 28581) | Voda, vodný výluh | A, B, D |
| 771 | Neobsazeno |  |  |  |
| 781 | Neobsazeno |  |  |  |
| 791 | Stanovení TOC/DOC a TIC analyzátorem NDIR | SOP - 79 (ČSN EN 1484) | Voda, voda teplá, voda ke koupání, vodný výluh | A, D |
| 801 | Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) analyzátorem NDIR | SOP - 80 (ČSN EN 13137:2002; ČSN ISO 10694; ČSN EN 15936) | Zeminy, sedimenty, kaly, odpady | A, D |
| 811 | Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky | SOP - 81 (ČSN EN ISO 9562; TNI 75 7531) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 821 | Stanovení vybraných derivátů fenolů metodou GC/MS včetně dopočtu sumárních parametrů z naměřených hodnot | SOP - 82 (ČSN EN 12673) | Voda pitná, podzemní, povrchová, odpadní, vodný výluh | A, B, D |
| 83*1 | Stanovení rozpuštěného kyslíku - metoda s galvanickým senzorem | SOP - 06 B (ČSN EN ISO 5814; Aplikační listy firmy HANNA) | Voda, voda ke koupání | A, D |
| 84*1 | Stanovení konduktivity | SOP - 12 B (ČSN EN 27888) | Voda | A, D |
| 851 | Stanovení anilínu a jeho vybraných derivátů metodou GC/MS | SOP - 87 (EPA Method 8270D; EPA Method 3510C) | Monitorovací vrty, voda povrchová, odpadní | A, B, D |
| 861 | Stanovení anionaktivních tenzidů spektrofotometricky | SOP - 89 (ČSN EN 903) | Voda pitná, povrchová, podzemní, odpadní | A, D |
| 871 | Stanovení rozpuštěných sulfidů ve vodách spektrofotometricky | SOP - 90 (ČSN ISO 10530; Aplikační listy firmy Merck) | Voda pitná, povrchová, podzemní, odpadní, | A, D |
| 881 | Stanovení extrahovatelných organických halogenů (EOX) coulometricky | SOP - 95 (DIN 38414-17:2014) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, D |
| 891 | Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky | SOP - 96 (ČSN EN 16166) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, D |
| 901 | Stanovení vybraných ftalátů metodou GC/MS | SOP - 97 (ČSN EN ISO 18856) | Voda | A, B, D |
| 911 | Stanovení vybraných ftalátů metodou GC/MS | SOP - 98 (ČSN P CEN/TS 16183) | Zeminy, sedimenty, kaly, pevné odpady | A, B, D |
| 921 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES | SOP - 101 (ČSN EN ISO 11885; Manuál přístroje Shimadzu ICPE-9000) | Voda, voda ke koupání, vodný výluh | A, B, D |
| 931 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES | SOP - 102 (ČSN EN ISO 11885; ČSN EN 13657; Manuál přístroje Shimadzu ICPE-9000) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, B, D |
| 941 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES | SOP - 103 (ČSN EN ISO 11885; Manuál přístroje Shimadzu ICPE-9000) | Pracovní prostředí, emise (absorbát, kondenzát, filtr) | A, B, D |
| 951 | Stanovení dusičnanů setem firmy Merck a dusičnanového dusíku (N-NO3) dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 104 (Aplikační listy firmy Merck) | Voda | - |
| 961 | Stanovení dusičnanů fotometrickou metodou s 2,6-dimethylfenolem ve zkumavkách a dusičnanového dusíku (N-NO3) dopočtem z naměřených hodnot | SOP - 104 B (ČSN 75 7455) | Voda, voda ke koupání, vodný výluh | A, D |
| 971 | Stanovení neiontových tenzidů fotometricky kyvetovým testem Spectroquant firmy Merck | SOP - 109 (Aplikační listy firmy Merck) | Voda pitná, povrchová, podzemní, odpadní | - |
| 981 | Stanovení prvků metodou ICP/MS | SOP - 113 (ČSN EN ISO 17294-1; ČSN EN ISO 17294-2) | Voda, voda ke koupání, vodný výluh | A, B, D |
| 991 | Stanovení prvků metodou ICP/MS | SOP - 114 (ČSN EN 16171) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, B, D |
| 1001 | Stanovení prvků metodou ICP/MS | SOP - 115 (ČSN EN 16171, Manuál přístroje Shimadzu) | Pracovní prostředí, emise (absorbát, kondenzát, filtr) | A, B, D |
| 1011 | Stanovení šestimocného chrómu (CrVI) alkalickým rozkladem se spektrofotometrickou detekcí | SOP - 111 (ČSN EN ISO 15192) | Zeminy, kaly, sedimenty, pevné odpady | A, D |
| 1021 | Stanovení anionaktivních tenzidů spektrofotometricky pomocí kyvetového testu | SOP - 118 (Aplikační listy firmy Merck; aplikační listy firmy HACH) | Voda, vodný výluh | - |
| 1031 | Stanovení kationaktivních tenzidů spektrofotometricky pomocí kyvetového testu | SOP - 120 (Aplikační listy firmy Merck; aplikační listy firmy HACH) | Voda, vodný výluh | - |
| 1041 | Stanovení bromičnanů, chloritanů a chlorečnanů metodou kapilární elektroforézy | SOP - 119 (Aplikační list č. 24 firmy Villa Labeco, s.r.o.) | Voda, vodný výluh | A, D |
| 1051 | Stanovení celkové objemové aktivity alfa scintilačně a výpočet indikativní dávky z naměřených hodnot | SOP - 121 (ČSN 75 7611; Doporučení SÚJB DR-RO-5.1, 2017) | Voda | D |
| 1061 | Stanovení celkové objemové aktivity beta proporcionálním detektorem | SOP - 122 (ČSN 75 7612) | Voda | D |
| 1071 | Stanovení vybraných pesticidů metodou LC/MS/MS | SOP - 123 (EPA Method 538) | Voda pitná, podzemní, povrchová | A, B, D |
| 1081 | Stanovení vybraných alkylfenolů metodou GC/MS/MS | SOP - 124 (EPA Method 525.3; ČSN EN ISO 18857-2) | Voda pitná, podzemní, povrchová | A, B, D |
| 109 - 199 | Neobsazeno |  |  |  |
| 200*2 | Stanovení rychlosti proudění a objemového toku | SOP - 200 (ČSN ISO 10780; ČSN EN ISO 16911-1; ČSN EN 13284-1) | Emise | D |
| 201*2 | Stanovení vlhkosti plynu v potrubí (metodou kondenzační, kondenzačně adsorpční, kapacitní čidlo) | SOP - 201 (ČSN EN 14790) | Emise | D |
| 202*2 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek automatizovanými analyzátory NOx, CO, SO2 (NDIR) | SOP - 202 A (ČSN ISO 10849; ČSN EN 15058; ČSN ISO 7935) | Emise | D |
| 2032 | Stanovení objemové koncentrace kyslíku automatizovaným analyzátorem (paramagnetická metoda) | SOP - 203 (ČSN EN 14789) | Emise | D |
| 204*2 | Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovanými analyzátory (FID) | SOP - 204 (ČSN EN 12619) | Emise | D |
| 205*2 | Stanovení methanu (CH4) automatizovaným analyzátorem (NDIR) | SOP - 205 (Návod k obsluze Optima 7 Biogas; Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění 2013) | Půdní vzduch | A, D |
| 2062 | Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek gravimetricky | SOP - 206 (ČSN EN 13284-1; ČSN EN ISO 16911-1; ČSN ISO 9096:1998; NV č. 361/2007 Sb.) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (filtry) | D |
| 2071 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynných anorganických sloučenin fluoru iontově selektivní elektrodou | SOP - 207 (ČSN P CEN/TS 17340) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (absorbát) | D |
| 2081 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynných anorganických sloučenin chloru argentometricky s microcoulometrickou generací Ag+ a potenciometrickou detekcí bodu ekvivalence | SOP - 208 (ČSN EN 1911; Firemní manuál Labtech) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (absorbát) | D |
| 2091 | Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku spektrofotometricky | SOP - 209 (ČSN 83 4728-1; ČSN 83 4728-4) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (absorbát) | D |
| 2102 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek (NOx) automatizovanými analyzátory (chemiluminiscence) | SOP - 202 B (ČSN EN 14792) | Emise | D |
| 2111 | Stanovení hmotnostní koncentrace kyanovodíku a kyanidů spektrofotometricky | SOP - 211 (ČSN ISO 6703-1:1995; ČSN ISO 6703-2; ČSN 75 7415; EPA Method 9010B) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (absorbát) | D |
| 2121 | Stanovení hmotnostní koncentrace silných anorganických kyselin4 spektrofotometricky | SOP - 212 (Hygienický předpis č. 60, str.40, 1981) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (absorbát) | D |
| 2131 | Stanovení hmotnostní koncentrace těkavých organických látek (VOC) metodou plynové chromatografie GC/MS | SOP - 213 (ČSN P CEN/TS 13649) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší, půdní vzduch (sorbent) | B, D |
| 2142 | Stanovení hmotnostní koncentrace kovů4 výpočtem z naměřených hodnot (As, Cd, Be, Cr, Co, NI, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn, Al, Hg) | SOP - 214 (ČSN EN 13211; ČSN EN 14385; EPA Method 29) | Emise (filtr, absorbát) | B, D |
| 2152 | Stanovení hmotnostní koncentrace persistentních látek (POPs)4 výpočtem z naměřených hodnot (PCDD/PCDF, PCB, PAU) | SOP - 215 (ČSN EN 1948-3; ČSN EN 1948-4+A1; ISO 11338-1:2003; ISO 11338-2:2003) | Emise (filtr, kondenzát, absorbát) | D |
| 2162 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynů a par odebraných do kapaliny výpočtem z naměřených hodnot (HF, HCl, Cl2, H+, HCN, CN-, NH3, H2S, fenoly, SO2) | SOP - 216 (ČSN EN 1911; ČSN P CEN/TS 17340; ČSN 83 4728-1) | Emise (absorbát, filtr) | D |
| 2172 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynů a par odebraných na pevný sorbent výpočtem z naměřených hodnot (VOC, karbonylové sloučeniny) | SOP - 217 (ČSN P CEN/TS 13649) | Emise (sorbent) | D |
| 218*2 | Měření mikroklimatických podmínek (výsledná teplota kulového teploměru, teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, operativní teplota) | SOP - 218 (ČSN EN ISO 7726; Věstník MZ ČR č. 8/2013; ČSN EN 689+AC; ČSN EN ISO 7730) | Pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší | D |
| 2191 | Stanovení hmotnostní koncentrace fenolů spektrofotometricky – komerční analytická souprava firmy Merck | SOP - 219 (Aplikační listy firmy Merck) | Voda, vodný výluh, emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší (absorbát) | - |
| 220*2 | Měření hluku v pracovním prostředí | SOP - 220 (Věstník MZ ČR č. 4/2013; ČSN ISO 1996-1; ČSN EN ISO 9612; | Pracovní prostředí | D |
| 221*2 | Měření hluku v mimopracovním prostředí | SOP - 221 (OVZ - 32.0 - 19.2.2007/6306; TP 189; Výpočet hluku z automobilové dopravy; Věstník MZ ČR č. 14/2023; Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, verze 1.0 z 3/2018; ČSN ISO 1996-1; ČSN ISO 1996-2; ČSN ISO 9613-2; ČSN EN ISO 11201; ČSN EN ISO 11202) | Mimopracovní prostředí | D |
| 222*2 | Měření akustického výkonu | SOP - 222 (ČSN ISO 1996-1; ČSN EN ISO 3744; ČSN EN ISO 3746; ČSN EN ISO 3747) | Zdroje hluku | D |
| 223*2 | Semikvantitativní stanovení analytů pomocí detekčních trubiček | SOP - 223 (ČSN EN ISO 17621; Návody firmy Gastec a Dräger) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší, půdní vzduch | B, D |
| 2241 | Stanovení karbonylových sloučenin po záchytu na sorbent s vázaným 2,4-dinitrofenylhydrazínem metodou HPLC s UV detekcí | SOP - 224 (EPA Method TO-5) | Pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší, emise | B, D |
| 225*2 | Měření vibrací | SOP - 225 (ČSN EN ISO 5349-1; ČSN EN ISO 5349-2; ČSN ISO 5348:1999; ČSN ISO 2631-1; ČSN EN 14253+A1; ČSN EN ISO 8041-1; Věstník MZ ČR č. 4/2013) | Pracovní prostředí | D |
| 226*2 | Měření umělého osvětlení | SOP - 226 (ČSN EN 12665; ČSN 36 0011-1; ČSN 36 0011-3; ČSN 36 0011-4; ČSN EN 12464-1; ČSN EN 12464-2; ČSN EN 12193; ČSN EN 1838; TNI 36 0450; TNI 36 0451) | Vnitřní prostředí | D |
| 227 2 | Kvalitativní stanovení anorganických vláknitých částic včetně azbestových skenovací elektronovou mikroskopií s EDX analyzátorem – SEM/EDX | SOP - 227 (VDI 3866 Part V) | Stavební materiály, materiály staveb | A, D |
| 228 2 | Stanovení numerické koncentrace anorganických vláknitých částic včetně azbestových v ovzduší skenovací elektronovou mikroskopií s EDX analyzátorem – SEM/EDX | SOP - 228 (ČSN EN ISO 16000-7; ISO 14966; VDI 3492; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) | Vnitřní, venkovní, pracovní ovzduší | D |
| 229*2 | Orientační stanovení přítomnosti azbestu metodou blízké infračervené spektroskopie (NIR) | SOP - 229 (Návod k použití firmy Thermo Scientific) | Stavební materiály, materiály staveb | D |
| 230 - 299 | Neobsazeno |  |  |  |
| 3001 | Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránové filtrace | SOP - 300 (ČSN EN ISO 16266) | Voda pitná, balená voda, teplá, povrchová, odpadní, voda ke koupání, minerální voda | A, D |
| 3011 | Stanovení Clostridium perfringens metodou membránové filtrace na M-CP Agaru | SOP - 301 (Vyhláška č. 252/2004 Sb., příloha č. 6) | Voda pitná, povrchová, odpadní, voda ke koupání | A, D |
| 3021 | Stanovení termotolerantních koliformních bakterií metodou membránové filtrace | SOP - 302 (ČSN 75 7835) | Voda pitná, povrchová, odpadní, voda ke koupání | A, D |
| 3031 | Stanovení Staphylococcus aureus metodou membránové filtrace | SOP - 303 (ČSN EN ISO 6888-1) | Voda povrchová, odpadní, voda ke koupání, teplá voda | A, D |
| 3041 | Stanovení indikátorových mikroorganismů metodou přímého výsevu | SOP - 304 (AHEM 1/2008; AHEM 7/2001) | Kal, písek, sedimenty, komposty | A, D |
| 3051 | Stanovení Clostridium perfringens metodou membránové filtrace na TSC Agaru | SOP - 327 (ČSN EN ISO 14189) | Voda pitná, podzemní, povrchová | A, D |
| 3061 | Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a 36 °C přímým výsevem do živného agarového kultivačního média | SOP - 306 (ČSN EN ISO 6222) | Voda pitná, balená voda, teplá, podzemní, povrchová, voda ke koupání, minerální voda | A, D |
| 3071 | Stanovení koliformních bakterií metodou membránové filtrace | SOP - 307 (ČSN 75 7837) | Voda pitná, povrchová, odpadní, voda ke koupání | A, D |
| 3081 | Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránové filtrace | SOP - 308 (ČSN EN ISO 7899-2) | Voda pitná, balená voda, podzemní, povrchová, odpadní, voda ke koupání, minerální voda | A, D |
| 3091 | Stanovení mezofilních bakterií přímým výsevem do živného agarového kultivačního média | SOP - 309 (ČSN 75 7841) | Povrchová, podzemní voda | A, D |
| 3101 | Stanovení psychrofilních bakterií přímým výsevem do živného agarového kultivačního média | SOP - 310 (ČSN 75 7842) | Povrchová, podzemní voda | A, D |
| 3111 | Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií metodou membránové filtrace | SOP - 311 (ČSN EN ISO 9308-1) | Desinfikovaná pitná voda, balená voda, desinfikovaná voda na výstupu z úpraven vody, desinfikovaná voda ke koupání, minerální voda | A, D |
| 3121 | Stanovení siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) metodou membránové filtrace | SOP - 312 (ČSN EN 26461-2) | Balená voda, voda odpadní, podzemní, voda ke koupání, minerální voda | A, D |
| 3131 | Stanovení bakterií rodu Legionella metodou membránové filtrace | SOP - 313 (ČSN EN ISO 11731) | Pitná voda, teplá voda, voda ke koupání | A, D |
| 314 - 315 | Neobsazeno |  |  |  |
| 3161 | Stanovení abiosestonu mikroskopicky | SOP - 316 (ČSN 75 7713) | Voda pitná, povrchová, podzemní | A, D |
| 3171 | Stanovení biosestonu mikroskopicky | SOP - 317 (ČSN 75 7712) | Voda pitná, balená voda, povrchová, podzemní | A, D |
| 318 - 349 | Neobsazeno |  |  |  |
| 3501 | Stanovení akutní toxicity na rybách Poecilia reticulata | SOP - 350 (ČSN EN ISO 7346-2) | Zeminy, odpady, odpadní voda, vodný výluh | D |
| 3511 | Zkouška inhibice pohyblivosti perlooček Daphnia magna | SOP - 351 (ČSN EN ISO 6341) | Zeminy, odpady, odpadní voda, vodný výluh | D |
| 3521 | Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas Desmodesmus subspicatus | SOP - 352 (ČSN EN ISO 8692) | Zeminy, odpady, odpadní voda, vodný výluh | D |
| 3531 | Zkouška inhibice růstu kořene hořčice bílé Sinapis alba | SOP - 353 (Metodický pokyn 8, Věstník MŽP ČR, roč. XVII, č. 4/2007) | Zeminy, odpady, odpadní voda, vodný výluh | D |
| 3541 | Stanovení inhibice luminiscence bakterie Aliivibrio fischeri | SOP - 354 (ČSN EN ISO 11348-2; ČSN EN ISO 11348-3; Vyhláška č. 273/2021 Sb.; Vyhláška č. 8/2021 Sb.) | Zeminy, odpady, odpadní voda, vodný výluh | D |
| 3551 | Zkouška inhibice růstu kořene salátu Lactuca sativa | SOP - 355 (ČSN EN ISO 11269-1; Vyhláška č. 273/2021 Sb.; Vyhláška č. 8/2021 Sb.) | Zeminy, odpady | -D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou, číselný index u pořadového čísla zkoušky označuje číslo pracoviště, na kterém se zkouška provádí (identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu)

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

4 	laboratorní stanovení analytů v odebraném vzorku je prováděno u externího poskytovatele zkoušky v rozsahu jeho akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty) |
| --- | --- |
| 41, 42, 43 | Ag, Ca, Co, Cu, Mn, Fe, Ni, Mg, Cr, Zn, Cd, Pb |
| 44, 45, 46 | As, Sb, Ba, Be, Sn, Cd, Pb, Mo, Se, Tl, V |
| 58 | Fenol, 2-chlorofenol, 3-chlorofenol, 4-chlorofenol, 2,3-dichlorfenol, 2,4-dichlorfenol, 2,5-dichlorfenol, 2,6-dichlorfenol, 3,4-dichlorfenol, 3,5-dichlorfenol, 2,4,5-trichlorfenol, 2,4,6-trichlorfenol, 2,3,4-trichlorfenol, 2,3,5-trichlorfenol, 3,4,5-trichlorfenol, 2,3,4,5-tetrachlorfenol, 2,3,5,6-tetrachlorfenol, 2,3,4,6-tetrachlorfenol, pentachlorfenol, 2-methylfenol, 3-methylfenol, 4-methylfenol, 2,3-dimethylfenol |
| 63 | Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzenen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,1,2-trichlorethen (TCE), 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE), 1,1-dichlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, 1,2-trans-dichlorethen, vinylchlorid, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, 2-methoxy-2-methylpropan (MTBE), naftalen |
| 64 | Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzenen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,1,2-trichlorethen (TCE), 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE), 1,1-dichlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, 1,2-trans-dichlorethen, vinylchlorid, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, 2-methoxy-2-methylpropan (MTBE), naftalen |
| 65, 75 | Acenaften, acenaftylén, anthracen, benzo/a/anthracen, benzo/b/fluoranthen, benzo/k/fluoranthen, benzo/ghi/perylen, benzo/a/pyren, dibenzo/a,h/anthracen, fenanthren, fluoren, fluoranthen, chrysen, indeno/1,2,3-cd/pyren, naftalen, pyren |
| 68, 69 | PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 |
| 70 | 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 1,3,5-trichlorbenzen, 1,2,5,6-tetrachlorbenzen, 1,2,4,6-tetrachlorbenzen, 1,2,3,4-tetrachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, delta-HCH, heptachlor, heptachlor epoxid, alachlor, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, trifluralin, p,p´- DDE, p,p´-DDD, p,p´- DDT, o,p - DDE, o,p – DDD, o,p – DDT, methoxychlor |
| 71 | 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 1,3,5-trichlorbenzen, 1,2,3,5-tetrachlorbenzen, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, delta-HCH, heptachlor, alachlor, aldrin, dieldrin, isodrin, trifluralin, p,p´- DDE, p,p´-DDD, p,p´- DDT, o,p - DDE, o,p – DDD, o,p – DDT, methoxychlor, isoproturon, chlorotoluron, diuron, metoxuron, desethylatrazin, propazin, methabenzthiazuron, atrazin, monolinuron, terbutylazin, simazin, metobromuron, prometryn, metolachlor, chlorpyrifos, linuron, cyanazin, metazachlor, hexazinon |
| 74, 76 | Acenaften, anthracen, benzo/a/anthracen, benzo/b/fluoranthen, benzo/k/fluoranthen, benzo/ghi/perylen, benzo/a/pyren, dibenzo/a,h/anthracen, fenanthren, fluoren, fluoranthen, chrysen, indeno/1,2,3-cd/pyren, naftalen, pyren |
| 82 | fenol, 2-chlorofenol, 3-chlorofenol, 4-chlorofenol, 2,3-dichlorfenol, 2,4-dichlorfenol, 2,5-dichlorfenol, 2,6-dichlorfenol, 3,4-dichlorfenol, 3,5-dichlorfenol, 2,4,5-trichlorfenol, 2,4,6-trichlorfenol, 2,3,4-trichlorfenol, 2,3,5-trichlorfenol, 3,4,5-trichlorfenol, 2,3,4,5-tetrachlorfenol, 2,3,5,6-tetrachlorfenol, 2,3,4,6-tetrachlorfenol, pentachlorfenol, 2-methylfenol, 3-methylfenol, 4-methylfenol, 2,3-dimethylfenol, 2-naftol |
| 85 | Anilín, N-ethylanilín |
| 90, 91 | bis-(2-ethylhexyl)ftalát, butylbenzylftalát, dimethylftalát, diethylftalát, di-n-butylftalát, di-n-octylftalát |
| 92, 93, 94, 98, 99, 100 | Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, K, Li, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn |
| 213 | Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren, chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzenen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,1,2-trichlorethen (TCE), 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE), 1,1-dichlorethen, 1,2-cis-dichlorethen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, 2-methoxy-2-methylpropan (MTBE), tert. butyl ethylether (ETBE), naftalen, aceton, 2-butanol, 2-propanol, ethylacetát, butylacetát, propylbenzen, 1,2,3-trimethylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen, methylethylketon |
| 223 | NH3, C6H6, Cl2, HCl, HF, HCHO, HNO3, NO2, SO2, CO, CO2, NOx, O3, H2S, PCE, TCE |
| 224 | Formaldehyd, acetaldehyd, akrolein, aceton, propionaldehyd, krotonaldehyd, methakrolein, methylethylketon, butyraldehyd, benzaldehyd, valeraldehyd, m-tolulaldehyd, hexaldehyd |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) |
| --- | --- |
| 1, 6, 12, 15 - 24, 27 - 29, 31 - 36, 41, 44, 47, 48, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 70, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 90, 92, 95, 96, 98, 102 - 106, 219 | Voda - voda pitná včetně vody určené k úpravě na vodu pitnou a balená voda, povrchová, podzemní, odpadní |
| 12, 15, 17, 18, 20, 21 - 24, 27 - 29, 31 - 36, 41, 44, 47, 55, 56, 59, 61 66, 68, 70, 74, 76, 79, 81, 82, 92, 96, 98, 102 - 104, 219, 350 - 354 | Vodný výluh odpadů podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky |
| 300, 306, 308, 311, 312 | Voda minerální - zdroj vody pro plnění bazénů pro léčebné účely podle vyhlášky č. 423/2001 Sb. |
| 11, 13, 14, 25, 30, 42, 45, 47, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 80, 88, 89, 91, 93, 99, 101, 304 | Kal - definice podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kaly, upravené kaly, čistírenské kaly, kontrola účinnosti hygienizace čistírenských kalů |
| 11, 13, 14, 25, 30, 42, 45, 47, 52, 53, 58, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 80, 88, 89, 91, 93, 99, 101, 350 - 355 | Odpad - definice podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, odpad zpracovaný podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 8/2021 Sb., vyhlášky č. 257/2009 Sb., vyhlášky č. 273/2021 Sb. |
| 1 - 4, 6 - 10, 22, 44, 49, 51, 59, 60, 79, 83, 92, 96, 98, 300 - 303, 306 - 308, 311 - 313 | Voda ke koupání - umělé nádrže (plavecké a koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, ochlazovací bazény saun) a přírodní koupaliště a další povrchové vody ke koupání |
| 11, 13, 14, 25, 30, 42, 45, 47, 52, 53, 58, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 78, 80, 88, 89, 91, 93, 99, 101, 350 - 355 | Zemina - definice podle ČSN EN ISO 14688-1, zemina zpracovaná podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 94/2016 Sb., vyhlášky č. 257/2009 Sb., vyhlášky č. 273/2021 Sb. |
| 3 - 5, 7, 9, 10, 26, 39, 50, 51, 54, 300, 306, 308, 311, 312, 317 | Balená voda - podle vyhlášky 275/2004 Sb. |
| 227, 229 | Materiály staveb – materiály ze stavby (bouraný materiál, recyklát, likvidované stavební materiály) |
| 227, 229 | Stavební materiál – nové nebo nepoužité materiály pro stavbu a suroviny pro jejich výrobu |

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (zdrojová literatura) |
| --- | --- |
| 221 | TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, září 2018; Výpočet hluku z automobilové dopravy, Aktualizace metodiky Manuál 2018 verze 2020 |

###### Vzorkování:

| Pořadové číslo | Přesný název postupu odběru vzorku | Identifikace postupu odběru vzorku1 | Předmět odběru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odběr vzorků pitné vody | SOP-V-01 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; Vyhláška č. 252/2004 Sb.) | Pitná voda, balená voda |
| 2 | Odběr vzorků odpadních vod manuálně a automatickým vzorkovačem | SOP-V-02 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-10; ČSN EN ISO 5667-14) | Průmyslové a splaškové odpadní vody |
| 3 | Odběr vzorků kalů z ČOV manuálně | SOP-V-03 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-13; ČSN EN ISO 5667-15) | Odvodněné kaly z ČOV |
| 4 | Odběr vzorků zemin a pevných odpadů | SOP-V-04 (TNI CEN/TR 15310-1; TNI CEN/TR 15310-2; TNI CEN/TR 15310-3; TNI CEN/TR 15310-4; TNI CEN/TR 15310-5) | Pevné odpady |
| 5 | Odběr vzorků sedimentů | SOP-V-05 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN ISO 5667-12; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 5667-15) | Sedimenty |
| 6 | Odběr vzorků podzemních vod manuálně a tlakovým čerpadlem | SOP-V-06 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-11; ČSN EN ISO 5667-14) | Podzemní vody |
| 7 | Odběr vzorků povrchových vod manuálně | SOP-V-07 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-6; ČSN ISO 5667-4; ČSN EN ISO 5667-14) | Povrchové vody |
| 8 | Odběr vzorků vody ke koupání | SOP-V-08 (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; Vyhláškač. 238/2011 Sb.) | Umělá koupaliště |
| 9 | Odběry vzorků vod z koupališť ve volné přírodě | SOP-V-09 (ČSN EN ISO 19458; ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-4; ČSN EN ISO 5667-6; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN 75 7712; ČSN 75 7717; ČSN 75 7340; Vyhláška . 238/2011 Sb.) | Přírodní koupaliště |
| 10 | Odběr vzorků stavebních materiálů pro kvalitativní stanovení azbestových a jiných vláken | SOP-V-10 (VDI 3866 Part I) | Stavební materiály, materiály staveb |
| 11 - 19 | Neobsazeno |  |  |
| 20 | Vzorkování plynů a par absorpcí do kapaliny | SOP-V-20 (ČSN EN 1911; ČSN 83 4728-1; ČSN 83 4728-2; ČSN P CEN/TS 17340; ČSN EN 14791; ČSN 83 4711-1; ČSN 83 4711-2; Hygienický předpis č. 52, str. 40; ČSN 83 4712-1; ČSN 83 4712-2; ČSN ISO 6703-2; NV č. 361/2007 Sb.) | Emise |
| 21 | Vzorkování plynů a par sorpcí na pevný sorbent | SOP-V-21 (ČSN P CEN/TS 13649) | Emise |
| 22 | Odběr vzorku tuhých znečišťujících látek (izokinetický odběr s automatickým řízením izokinetiky | SOP-V-22 (ČSN EN 13284-1; ČSN EN ISO 16911-1; ČSN ISO 9096:1998) | Emise |
| 23 | Odběr vzorku tuhých znečišťujících látek (izokinetický odběr s manuálním řízením izokinetiky | SOP-V-23 (ČSN EN 13284-1; ČSN EN ISO 16911-1; ČSN ISO 9096:1998) | Emise |
| 24 | Odběr vzorku pro stanovení těžkých kovů (As, Cd, Be, Cr, Co, Ni, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn, Al, Hg) – izokinetický odběr s automatickým, manuálním řízením izokinetiky a absorpce do kapaliny | SOP-V-24 (ČSN EN 13284-1; ČSN ISO 9096:1998; ČSN EN 14385; ČSN EN 13211; EPA Method 29) | Emise |
| 25 | Odběr vzorku pro stanovení persistentních organických látek POPs – izokinetický odběr s automatickým, manuálním řízením izokinetiky, metoda filtračně – kondenzační | SOP-V-25 (ČSN EN 13284-1; ČSN EN 1948-1; ČSN EN 1948-4+A1; ISO 11338-1:2003) | Emise |
| 26 | Odběr vzorků ovzduší pro stanovení plynů a par | SOP-V-26 (ČSN EN 482; ČSN EN 689+AC; ČSN EN ISO 16000-1; ČSN EN ISO 16000-2; ČSN EN ISO 16000-5; ČSN EN ISO 16000-11; ČSN EN ISO 16017-1; NV č. 361/2007 Sb.; Vyhláška č. 6/2003 Sb.) | Pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší |
| 27 | Odběr vzorků ovzduší pro stanovení prašnosti a aerosolů | SOP-V-27 (ČSN EN 481; ČSN EN 482; ČSN EN 689+AC; ČSN EN ISO 16000-1; NV č. 361/2007 Sb.; Vyhláška č. 6/2003 Sb.) | Pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší |
| 28 | Odběr vzorků ovzduší do tedlarových vaků | SOP-V-28 (ČSN EN 482; ČSN EN 689+AC; Vyhláška č. 6/2003 Sb.) | Emise, pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší |
| 29 | Odběr vzorků půdního vzduchu | SOP-V-29 (MP MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii, kap. III.10 Odběr vzorků ovzduší a vzdušin, 2006) | Půdní vzduch |
| 30 | Odběr vzorků ovzduší pro stanovení početní koncentrace minerálních vláken včetně azbestových | SOP-V-30 (ČSN EN ISO 16000-7; NV č. 361/2007 Sb.; Vyhláška č. 6/2003 Sb.) | Pracovní, vnitřní a venkovní ovzduší |

1 	u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:

Emise:	odpadní plyn s obsahem znečišťujících látek, který je odváděn řízeným způsobem nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování ovzduší